## kerdesek
Elektroferogramok/kromatogramok kiértékelése gyakorlat
Műszeres Analitikai gyakorlat
név/szak:
dátum:
1, Az elektroferogram behívása a kiértékelő programba Indítsa el a "Instrument 1 Offline" (Az Agilent ChemStation elnevezésű kromatogram/elektroferogram kiértékelő) programot. Válassza ki a menüsor VIEW menüjéből a DATA ANALYSIS parancsot. A menüsor FILE menüjéből klikkeljen a LOAD SIGNAL parancsra. A megjelenő oldal "File name:" ablakában keresse meg a CEFALO.D nevű elektroferogram fájlját, majd jelölje ki a "Signals" ablakban a "DAD1B, Sig=270,20" sort és nyissa meg az OK paranccsal az elektroferogramot. A szoftver automatikusan kiértékeli az elektroferogramot (megkeresi a csúcsokat és integrálja azokat. A csúcsok tetejére a migrációs időket írja ki percben megadva. A csúcsok egyéb paraméterei (terület (area), magasság (height), félmagasságban vett szélesség (width) a képernyő jobb alsó sarkában levő táblázatban található.)
1.a, Jellemezze az alábbi migrációs idejű három csúcsot kódjelzések (lásd silabusz) segítségével.
| migrációs idő (perc) | kódjelzés
16.622
39.148
15.966
1.b, Adja meg az alábbi migrációs idejű csúcs jelterületét, jelmagasságát, félmagasságban vett szélességét!
| migrációs idő (perc) | jelterület (mAUs) | jelmagasság (mAU) | jelszélesség (min)
15.966
16.144
1.c, Milyen hullámhosszaknál talál elnyelési maximumo(ka)t (milyen hullámhosszakat előnyös a detektáláskor használni) az alábbi migrációs idejű csúcs esetén?
Elnyelési maximumok (nm)
| migrációs idő (perc) | 1 | 2 | 3
16.144
1.d, Olvassa be „egymásra” az alábbi három migrációs idejű csúcs UV spektrumát (klikkeljen az első csúcsra, aztán nyomja le a CTRL billentyűt, tartsa folyamatosan, míg rá klikkel a második, majd harmadik csúcsra). Melyik lehet a közös optimális hullámhossz a lehető legérzékenyebb detektáláshoz?
migrációs idő (perc)
14.374
| 11.69 | optimális hullámhossz (nm):
16.775
1.e, Vizsgálja meg az alábbi migrációs idejű csúcs csúcstisztaságát! Lépjen be a menüsor SPECTRA menüjébe, kattintson a SELECT PEAK PURITY parancsra, majd kattintson a kiválasztott csúcsra. Értelmezze a szoftver által megjelenített diagramokat és adatokat (500-1000 karakter). Mennyi a csúcstisztasági faktor értéke?
| migrációs idő (perc) | tisztasági faktor
12.292
1.f, Integrálja manuálisan az alábbi migrációs idejű csúcsot 10-szer (lépjen be a menüsor INTEGRATE menüjébe, kattintson a DRAW BASELINE parancsra és húzza meg az integrálandó csúcs alatti alapvonalat a silabuszban leírt módon (9. o.). Írja fel a jegyzőkönyvbe az egyes integrálások során kapott migrációs időket (time), jelterületeket (area) és jelmagasságot (height) és adja meg az adatok relatív standard deviációját (26-27. o.). Értelmezze a kapott szórás adatokat (500-1000 karakter).
| migrációs idő (perc) | sorsz. | migr.idő (min) | jelterület (mAUs) | Jelmagasság (mAU)
| 11.69 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RSD%:
1.g Állítsa elő az elemzés 3 dimenziós diagramját (SPECTRA menüben a "3D plot..." parancs). Előfordulhat, hogy a számítógép lassúsága miatt 1 percet is várnia kell a parancs kiadását követően, hogy megjelenjen a diagram. A billentyűzet "Prnt Scrn" gombjának lenyomásával és a beillesztés parancs segítségével illessze be a képet (kis méretben!). Jellemezze az elemzést az elválaszthatóság, a detektálhatóság és a komponensek azonosíthatósága szempontjából.

## Munka3
|  | #VALUE! |  | PeakType | RetTime | Area | Height | Width | Symmetry | TimeStart | TimeEnd
| 10 | 10 | 1 | BB | 10.042 | 6.7 | 0.97 | 0.0832 | 0.77415 | 9.9546 | 10.1299
de ha annyi mint e3, akkor masikat | 15 | 15 | 2 | BB | 11.69 | 7.7 | 2.5 | 0.0474 | 1.0514 | 11.6048 | 11.7626
| 7 | 7 | 3 | BB | 12.292 | 3.9 | 1.2 | 0.0503 | 0.89924 | 12.2097 | 12.3587
| 7 | 7 | 4 | BB | 12.5 | 11.2 | 3.7 | 0.0463 | 1.1625 | 12.42 | 12.5866
| 8 | 8 | 5 | BB | 14.374 | 7.2 | 1.9 | 0.0552 | 1.2265 | 14.2784 | 14.445
| 8 | 8 | 6 | BB | 14.954 | 19.6 | 5.1 | 0.0578 | 1.3549 | 14.8307 | 15.0411
| 5 | 5 | 7 | BV | 15.966 | 20.8 | 4.6 | 0.0656 | 1.2763 | 15.8388 | 16.0492
| 2 | 2 | 8 | VV | 16.144 | 4.3 | 1 | 0.0549 | 1.132 | 16.0492 | 16.1806
| 11 | 11 | 9 | VB | 16.243 | 13.3 | 2.8 | 0.0682 | 1.0341 | 16.1806 | 16.356
| 3 | 3 | 10 | BV | 16.622 | 37.8 | 7.8 | 0.0756 | 1.4007 | 16.4962 | 16.6891
| 2 | 2 | 11 | VV | 16.775 | 21.2 | 4.8 | 0.0668 | 1.3983 | 16.6891 | 16.8381
| 11 | 11 | 12 | VB | 16.9 | 16.6 | 3.2 | 0.073 | 0.92518 | 16.8381 | 17.1011
| 11 | 11 | 13 | BB | 26.246 | 63.9 | 7 | 0.1241 | 1.0808 | 26.0203 | 26.5374
| 11 | 11 | 14 | BB | 33.888 | 22.9 | 1.6 | 0.1689 | 0.79399 | 33.628 | 34.224
|  |  | 15 | BB | 39.148 | 15.3 | 0.9 | 0.2017 | 0.82321 | 38.8956 | 39.4916