## Slide 1
Analitikai minőségbiztosítás
Dr. Andrási Melinda

## Slide 2
Azon megtervezett és megszervezett munkák összessége, amelyek betartásával biztosítható, hogy a termékek (pl. gyógyszerek) a tervezett felhasználásuknak megfelelő minőségűek legyenek.
Minőségbiztosítási szabványok (ISO, GMP, GLP).
Jogi nyelvezetűek, de általános megfogalmazásúak.
Irányelveket adnak, nem konkrét utasítást.
Célja: veszteség csökkentése, nyereség fokozása, vevői elégedettség elérése.
Minőségbiztosítás

## Slide 3
1. szint Qualitiy control (QC):
csak végtermék ellenőrzése
termelés előállítás folyamatára nincs hatással
2. szint Quality assurance (QA):
termék kibocsájtása előtt vizsgálja a folyamatot
Shewhart kártya (1920)
Minőségbiztosítás fejlődésének állomásai

## Slide 4
3. szint Quality management (QM):
túlmutat a gyártási folyamaton
1947, Genf, ISO: International Organization for Standardization (Nemzetközi szabványügyi szervezet)
ISO 9000 (1987)
Minőségbiztosítás fejlődésének állomásai
ISO 9000:
Olyan minőségirányítási és minőségbiztosítási rendszer biztosítása, mely képes a vevőnek a megfelelő terméket, szolgáltatást nyújtani, függetlenül attól, hogy mit csinál a szervezet, vagy cég, mekkora a mérete, magánszektor, vagy közszférában dolgozik.
A minőségre hatást gyakorló folyamatokat meg kell határozni és el kell látni menedzselésüket.

## Slide 5
4. szint Total quality management (TQM):
Minőségbiztosítás legmagasabb szintje
A minőségre hatást gyakorló folyamatok mindegyikére kiterjed (ötlet, piackutatás, termelés folyamata, termék, termék életútjának utókövetése)
1994, ISO 9001: legbonyolultabb, legtöbb követelményt tartalmazó
  ISO 9002 : szolgáltatásokra, tevékenységekre vonatkozik
  ISO 9003 : legkevesebb igénypontot tartalmazó
1999, ISO 17025: mérő- és vizsgálólaborokra vonatkozó szabványrendelet (ISO 9001 + EN 45000).
Minőségbiztosítás fejlődésének állomásai
QM, TQM előnyei:
szabályozottabb, jobb termelés
fejlődés igénye
csökkenő költségek

## Slide 6
ISO 17025: mérő- és vizsgálólaborokra vonatkozó szabványrendelet
5.4. Vizsgálati és kalibrálási módszerek és a módszerek érvényesítése (validálása)
    5.4.1. Ált. intézkedések
    5.4.2. Módszerek kiválasztása (megrendelővel együtt)
    5.4.3. A labor által kidolgozott módszerek (Nem kell validálni módszert, ha szabványos.)
    5.4.4.Nem szabványos módszerek
    5.4.5. A módszerek érvényesítése (validálása)
    5.4.6. A mérési bizonytalanság becslése
    5.4.7. Az adatok kezelése
    5.5. Berendezések
Minőségbiztosítás fejlődésének állomásai

## Slide 7
Validálás: az a tevékenység, amely rendszerezett vizsgálatok segítségével bizonyítja, hogy a módszer teljesítményjellemzői kielégítik az analitikai módszerrel szemben támasztott követelményeket.
A laboratóriumok által kidolgozott, irodalomból átvett vagy szabványban leírt mérési eljárások érvényesítése az adott laboratórium körülményeire (műszerek, vegyszerek, eszközök, személyzet, stb.)
A teljesítményjellemzők (validálási paraméterek) olyan kísérletileg meghatározott mennyiségi paraméterek, amelyek alapvető fontosságúak annak értékelésére, hogy az adott analitikai módszer alkalmas-e valamely feladat ellátására. Teljesítményjellemzőknek van számmal kifejezett elfogadási kritériumuk.
Analitikai módszerek validálása, teljesítményjellemzők

## Slide 8
Specifikuság/Szelektivitás
Linearitás, érzékenység
Torzítatlanság/helyesség (accuracy)
Precizitás
Ismételhetőség/Reprodukálhatóság
Stabilitás
Kimutatási határ (LOD)
Mennyiségi meghatározás határa (LOQ)
Tartomány
Robosztusság
Teljesítményjellemzők / Validálási paraméterek
ISO 17025, 5.4.5.3. alfejezet

## Slide 9
Good manufacturing practice (GMP):
1978, Alapelveit az USA Élelmiszer és Gyógyszerészeti Hivatala (Food and Drug Administration, FDA) dolgozta ki.
Gyártási, és nem gyógyszergyártási gyakorlatról beszélünk, mert az élelmiszeripar is használja ezt a szabályozást.
Jellemzően a gyógyszeriparban és az élelmiszeriparban terjedt el.
Minőségellenőrzéssel, a (gyógyszer)gyártás termékeinek elemzésével foglalkozik.
Helyes gyártási gyakorlat, GMP

## Slide 10
Good laboratory practice (GLP):
Olyan minőségügyi rendszer, amely a nem klinikai egészségügyi és környezetbiztonsági vizsgálatok szervezésével és lefolytatásával foglalkozik.
Magába foglalja azok tervezését, végrehajtását, ellenőrzését, dokumentálását, archiválását és zárójelentés kibocsátását.
Elsősorban gyógyszerek innovatív kutatása esetén.
Helyes laboratóriumi gyakorlat, GLP
GMP/GLP nem része az ISO 17025 szabványnak.
Másik minőségbiztosítási rendszer.
Ahol még nincs minőségbiztosítás, ott szabadon választhatnak.